- 2015毕业设计题目汇总表

| 序号 | 题目名称 | 研究内容简介 | 指导教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIBS样品分类的方法研究 | 研究不同地质样品的LIBS光谱特点，学习偏最小二乘、支持向量机等基本统计分类方法，编写LIBS样品分类软件，实现对地质样品泥岩、碳酸盐岩、砂岩的分类。 | 杨光 18643069182 |  |
| 2 | LIBS光谱信号平均及叠加方式研究 | 学习光谱仪的参数设置和控制方法，开发avantes光谱仪驱动程序，实现基本的积分时间、平均次数、信号叠加和三通道同步等控制功能 | 杨光 |  |
| 3 | 激光诱导击穿光谱数据库软件开发 | 学习LIBS基本分析方法，开发LIBS数据库软件，可以实现对数据的添加、删除和修改，并可以实现条件检索功能；开发基本的LIBS定性分析方法，与数据库结合实现对LIBS元素识别。 | 杨光 |  |
| 4 | LIBS样品台自动运动系统研究 | 学习LIBS三维平移台的控制方法，开发三维样品台驱动程序，制作样品台控制电路板，实现对样品台驱动控制。 | 杨光 |  |
| 5 | 磁梯度张量检测系统中数据采集电路设计 | 利用计算机进行多路数据同步采集。 | 王君 申茂冬 | 1人 |
| 6 | 应用于核磁的磁力仪装置设计 | 熟悉MSP430及硬件电路设计。 | 王君 王一 | 1人 |
| 7 | 石墨电极检测中锤击装置及检测电路设计 | 熟悉MSP430及硬件电路设计。 | 王君 李文可 | 1人 |
| 8 | 非接触式生命参数检测技术探讨 | 提出、设计并实现检测方案（确定一个参数即可）。 | 王君 13069115017 | 2人 |
| 9 | 高密度电极连线参数设置及检测装置设计 | 分布式高密度电极板涉及其编号、接地电阻、继电器开关等参数，在生产和室内需要进行测试。本课题涉及硬件设计和MSP430、计算机编程。 | 王君 许鹏 | 1人 |
| 10 | 步进电机细分驱动电路设计 | 设计步进电机的细分电路，实现小角度的精细控制。要求： 1、单片机进行系统控制； 2、采用波形发生器、功率放大后驱动步进电机； 3、键盘输入参数：步进电机转动的角度、速度、细分的步数；LED显示参数或运动状态。 | 王智宏 13578790597 | 1 |
| 11 | 基于图像处理的垂直度误差测量系统设计 | 针对光谱扫描机构的采集图像，采用Matlab编程实现通过数据处理实现光零位置的垂直度检测。 | 王智宏 | 1 |
| 12 | 光谱仪波长校准方法设计与实现 | 针对光栅扫描型光谱的波长零点误差，计算每个扫描点的波长误差，并设计补偿校正方法。 | 王智宏 | 1 |
| 13 | 光谱数据降噪处理方法研究 | 针对不同光谱数据噪声的特点，采用Matlab编程实现三种以上方法的降噪处理。 | 王智宏 | 1 |
| 14 | 稳定光源控制系统软件设计 | 通过软件编程，实现基于手机、平板电脑等手持设备对稳定光源系统的控制。 | 王智宏 | 1 |
| 15 | 积分球反射材料对比实验研究 | 采用不同材料的积分球作为光谱仪的取样器，通过不同波段光谱数据的对比，分析不同材料的反射特性。 | 王智宏 | 1 |
| 16 | 基于稳压/温流的可控光源系统设计 | 通过单片机控制稳压/温流电路的控制电压，调整光源的电流/电压，实现光源稳定光强的控制 | 王智宏 | 1 |
| 17 | 单通道地震仪低功耗策略研究 | 基于cortex-M3控制器的低功耗控制技术 | 张林行 15948393188 | 1人 |
| 18 | 嵌入式操作系统freeRTOS在STM32F407上的移植 | 包括文件系统，TCP/IP网络协议栈，并实现一个简单的FTP服务器。 | 张林行 | 1人 |
| 19 | 基于LTC1871的DC-DC电源设计 | 输入12V，输出3.3V，负载电流10mA-1A范围内转换效率不低于80% | 张林行 | 1人 |
| 20 | 基于Android系统的集中式地震仪主控软件设计 | 含人机交互界面，网络控制，图形显示等 | 张林行 | 1人 |
| 21 | 基于并行晶体管的空心感应传感器设计 | 利用并行晶体管做低噪声前置放大器，设计一种低噪声空心线圈传感器 | 王言章 | 基于科研，有意报考本校研究生的优先，暂时邮件联系：jluwyz@126.com |
| 22 | 航空电磁探测的运动噪声分析研究 | 仿真分析航空电磁探测的运动噪声产生机理及对探测数据的质量影响 | 王言章 | 基于科研，有意报考本校研究生的优先，暂时邮件联系：jluwyz@126.com |
| 23 | 基于无人机平台的磁场数据预处理研究 | 将无人机平台获取的磁场张量数据转化为成熟软件可处理的标准数据 | 王言章 | 基于科研，有意报考本校研究生的优先，暂时邮件联系：jluwyz@126.com |
| 24 | 基于无人机平台的电磁数据预处理研究 | 将无人机平台获取的电磁数据转化为成熟软件可处理的标准数据 | 王言章 | 基于科研，有意报考本校研究生的优先，暂时邮件联系：jluwyz@126.com |
| 25 | 基于无人机平台的磁、电探测正演分析 | 在无人机平台下，对磁、电探测能力进行数值仿真分析 | 王言章 | 基于科研，有意报考本校研究生的优先，暂时邮件联系：jluwyz@126.com |
| 26 | RTD型磁通门原理仿真与检测电路设计 | 大创项目 | 王言章 | 李京杰 |
| 27 | 基于小波方法的频率域电磁数据人文噪声压制 | 通过分析存在于频率域电磁数据中的人文噪声类型及其特点，选取合理的小波参数，对不同参数组合的处理结果进行对比分析，给出不同噪声类型的最佳小波参数组合。 | 凌振宝 万云霞 | 基于科研。电话：18943631464 |
| 28 | 基于插值-连续小波变换的磁共振去除尖峰噪声消噪方法研究 | 基于离散小波（DWT）算法的磁共振去除尖峰噪声目前能够实现，带来的问题是在尖峰噪声持续时间长的情况下（>15 ms），会损失信号。影响后续QT反演解释。拟采用基于插值-连续小波变换的方法，研究尖峰噪声小波去除后的信号补偿方法,还原磁共振信号。 | 林婷婷 | 杜文元 |
| 29 | 磁共振小尺寸（冷）线圈噪声评估与基于SVD方法的探测分辨能力分析 | 绕值不同匝数与线径（0.4 mm-2mm）的0.5m，1m，2m，4m，6m线圈，匹配不同前放。屏蔽室内分析前放和系统噪声，优化线圈匝数，可以考虑将其制冷（77 K），降低噪声；利用奇异值分解（SVD）方法，反演分析不同匝数线圈的针对不同位置、含水量大小、噪声情况的地下水探测能力，推测其用于矿井与隧道下进行灾害水探测的可行性。 | 林婷婷 | 13500818835 |
| 30 | 污染水，孔隙水0.5T磁共振弛豫时间监测分析方法 | 当地下水中含有烃类有机污染物（CH），顺磁性离子（Fe；Cu）其弛豫时间分布会有影响变化。利用0.5T室内磁共振分析仪器，研究不同比例污染物的T1-T2磁共振成像方法，探测用于地面磁共振0.05 T监测的可行性。（Rosemarry Knight） | 林婷婷 | 13500818835 |
| 31 | 磁共振宽频-窄带兼容放大器设计与探测能力评估。 | 磁共振JL-MRS-I型仪器属于窄带探测系统，带宽100Hz，一定程度上会延长系统死区时间，降低探测束缚水能力；但高噪声环境下适用性强；JL-MRS-array是针对宽频带，带宽1.7 kHz的设计的新系统，死区时间短，满足了对束缚水的探测，但噪声过高的探测地点放大器易饱和。拟设计一款可融合的放大器，并探索放大器各自适用性。 | 林婷婷 | 舒旭 |
| 32 | 基于预极化场的磁共振屏蔽室演示系统研发 | 利用Bp场发射，突破地磁场局限，能够在较高环境噪声下获取磁共振信号是我们目前关注的研究重点。拟利用1m或两米线圈多匝发射产生Bp场，用于地下水探测。第一步实现在屏蔽室内做灾害水体探测演示系统。 | 林婷婷 | 13500818835 |
| 33 | 基于GUI的磁共振-瞬变电磁数据库建立 | 利用matlab，将从2002年探测至今的磁共振与瞬变电磁数据系统总结，存储探测参数，地点坐标等各种信息。能够实现调用数据-数据预处理-数据反演解释-等基本功能。为项目组后续新的反演方法（如联合反演）研究做准备，培养学生设计GUI能力。 | 林婷婷 | 13500818835 |
| 34 | 高噪声环境下，磁共振8子型线圈参考方法研究 | 磁共振仪器参考通道功能基本实现，算法有待进一步研究。本研究需分析，高噪声环境下，磁共振“8”字形线圈探测与参考线圈位置，大小，个数，形状的关系，寻找中国高噪声环境有效压制噪声的新方法。 | 林婷婷 | 13500818835 |
| 35 | 直流电机的数字化PID控制器设计 | 基于数字PID控制原理，设计以单片机为测控核心，实现直流电机速度闭环控制的软硬件系统 | 刘光达 13664411920 |  |
| 36 | 3D电子计步器设计 | 以单片机为核心，设计其与加速度传感器的硬件接口电路及驱动软件，实现对于运动参数的统计分析与计算 | 刘光达 |  |
| 37 | 智能化防跌倒监测系统开发 | 搭建以微处理器为核心的三维加速度监测系统，准确检测跌倒的发生，并智能判断是否需要报警求助，从而尽可能地缩短救助时间，减小跌倒带来的伤害 | 刘光达 |  |
| 38 | 光电脑功能参数检测仪研制 | 研制以单片机为核心，实现近红外光谱脑功能成像的光电检测仪器 | 刘光达 |  |
| 39 | 脑功能分析系统开发 | 在计算机平台上，开发以氧合血红蛋白HbO2与还原血红蛋白RHb作为参照物的脑功能分析系统 | 刘光达 |  |
| 40 | 计算机化心血流参数检测仪研制 | 研制以MSP430单片机为核心的心输出等心血流参数的光电检测仪器 | 刘光达 |  |
| 41 | 移动呼吸监测系统研究 | 现有的生命参数监测仪，已经能够对病人进行全天监护，但是这些设备主要集中于医院，价格昂贵制约了其普及性。因此，研制价格低廉，功能可靠且小型化，适用于家用的呼吸监测仪非常有必要。 | 辛毅 | 大创扩展 已选 |
| 42 | 自供电传感系统设计 | 该设计旨在完成一个自供电传感系统。 | 辛毅 | 大创扩展 已选 |
| 43 | 16通道逻辑分析仪的设计与实现 | 基于51单片机和FPGA技术，增加触发功能 | 李冶 13844169341 | 1 |
| 44 | 多通道数字信号发生器的设计与实现 | 基于51单片机和FPGA技术实现，要求通道数>=8 | 李冶 | 1 |
| 45 | 基于51机的虚拟示波器优化设计 | 基于51单片机和FPGA技术实现 | 李冶 | 1 |
| 46 | 医用输液管气泡检测装置设计 | 针对输液过程中出现气泡对病人产生的不利影响，设计并实现一种气泡实时检测装置，完成输液管中气泡的自动检测，分析和报警功能。熟悉MSP430单片机及硬件电路设计。 | 赵静 13944944825 |  |
| 47 | 自限温伴热带电气性能测试系统设计 | 自限温伴热带出厂前需要抽取样品进行电气性能测试以保证产品的质量。设计并实现一种伴热带电气性能测试系统，测试参数包括伴热带温度、功率和电压。熟悉MSP430单片机及硬件电路设计。 | 赵静 |  |
| 48 | 充电电池内阻测试仪设计 | 通过快速检测充电电池内阻来识别和预测电池的性能是保证电池出厂前质量的一种快速检测方法。设计并实现一种充电电池内阻测试仪。熟悉MSP430单片机及硬件电路设计。 | 赵静 |  |
| 49 | 高温直流超导磁力仪超低噪声放大器设计 | 针对高温超导磁力仪高灵敏度的要求，设计一种超低噪声放大器，放大器输入端电压噪声不高于1 nV/Hz1/2（白噪声），增益1000，带宽不低于1 MHz。熟悉硬件电路开发和测试。 | 赵静 |  |
| 50 | 饮用水水质在线监测系统设计 | 针对目前环境污染导致的饮用水水质恶化和水质突变等问题，研制一种在线水质监测系统，实时监测水质中溶解的总固体含量，并实时传输到上位机进行显示和存储。熟悉MSP430单片机及硬件电路设计，Labview上位机软件开发。 | 赵静 |  |
| 51 | 地震仪基本组成原理仿真软件设计 | 基于Flash等动画设计的方式，模拟整个地震数据采集系统，完成地震仪基本组成原理的仿真。 | 王俊秋 | 1人 |
| 52 | 虚拟地震仪系统设计-信号产生及获取 虚拟地震仪系统设计-数据存储及传输 | 将地震仪分为传感器、模拟调理电路、数字采集电路、控制电路、存储单元、显示单元、数据传输等基本模块，基于LabVIEW平台，针对每一模块根据具体电路构成及其完成的功能进行设计，编辑模块输入输出等关键引脚属性，放大器增益设置等关键参数的属性。 | 王俊秋 13604427136 | 2人 |
| 53 | 虚拟地震仪数据预处理研究 | 采用相关检出，垂直叠加，数据格式转换，废道剔除，自动增益控制，滤波等等方法对虚拟地震仪产生的地震数据进行预处理。 | 王俊秋 | 1人 |
| 54 | 虚拟地震仪典型应用案例设计 | 设计不同地质模型、不同野外环境下仪器的选择、布设、工作等典型应用案例。 | 王俊秋 | 1人 |
| 55 | 基于FPGA的振动控制器设计 |  | 姜弢 |  |
| 56 | 基于预测算法的高精度振动控制器设计 | 在FPGA上实现 | 姜弢 15843061513 |  |
| 57 | 振动数据分析软件开发 | 基于微机系统 | 姜弢 |  |
| 58 | 振动数据的噪声分析软件开发 | 基于微机系统 | 姜弢 |  |
| 59 | 地震数据去噪软件集成 | C++或C#+matlab | 姜弢 |  |
| 60 | TOF-SIMS离子引出系统高压源设计 | 利用电路仿真软件仿真高压源电路，确定电路参数。设计调试硬件电路板。 | 邱春玲 13844806872 | 1人：要求熟悉模拟电路设计 |
| 61 | 基于PXI总线的离子源高压测控系统设计 | 利用PXI总线控制器实现总线时序，模数数模转换器实现对高压源的控制和控制信号的测量。 | 邱春玲 | 1人 |
| 62 | 人工源电磁法接收机测试系统研究与设计 | 研究电磁法接收机的原理，设计接收机电路测试系统。 | 邱春玲 | 1人：需要到北京 |
| 63 | 基于FPGA的时间数据转换器设计 | 基于FPGA技术，设计测量TOF-SIMS离子飞行时间间隔的模数转换器。 | 邱春玲 | 1人 |
| 64 | 基于WiFi技术的节点仪器无线数传系统设计与实现 | 针对分布式数据采集应用领域，利用Wifi通讯技术，设计并实现一种基于“点对多点”的无线数据传输系统。 | 陈祖斌 13514313612 | 1人 |
| 65 | 一体化地震仪传感器自测试技术研究 | 利用一体化地震仪中已有的“ARM+Linux”嵌入式结构，通过加入信号发生模块，实现对其配套传感器的在线测试功能。 | 陈祖斌 | 1人 |
| 66 | 油井压裂诱生微震事件定位技术研究 | 利用Visual C++软件完成一种油井压裂诱生微震事件的定位算法，实现对压裂裂缝延伸过程的合理描述。 | 陈祖斌 | 1人 |
| 67 | 微纳流道在THz生物大分子探测方面的应用 | 设计微纳流道系统，利用半导体光刻工艺制作微纳流道，构建THz生物大分子微纳流道检测系统，对相关的生物大分子，比如：DNA，蛋白质等进行探测，并对采集的数据进行分析处理。 | 崔洪亮 | 刘梦婉 65110228 |
| 68 | 基于ARM 的嵌入式开发实验教学平台设计 | 设计基于ARM的嵌入式系统进行双通道信号调理及采集，检测出信号的波形参数、相位差及频率比。 | 千承辉 13704364235 | 王伟 |
| 69 | 基于MSP430实验教学平台的上位机软件设计 | 设计MSP430实验教学平台的仿真程序并实现上位机通信。 | 千承辉 | 张焕焕 |
| 70 | 心电监护仪的性能完善 | 开发人体心电信号检测系统，进行心电监测仪的设计与研究 | 千承辉 | 张贺 |
| 71 | 基于近红外光谱技术的油品质分析仪器的设计 | 基于近红外光谱技术进行豆油，动物油和混合油等油品质分析 | 千承辉 |  |
| 72 | 光谱仪扫描信号的数据分析 | 实现光谱仪器的光源控制电路及传感器转换电路的参数测量 | 千承辉 |  |
| 73 | 基于近红外光谱技术的数据采集系统设计 | 在已搭建的采集平台上，通过分析各个模块电路确定影响稳定的参数，进行优化设计数据采集系统 | 千承辉 |  |
| 74 | 控温定时化学反应器的研制 | 温度对化学反应速度的影响较大，温度不同时，同样的化学反应所需要的时间也不一样。用单片机(51单片机或ARM7微处理器)控制数字温度传感器对化学反应的环境温度进行采样，根据当前的温度确定化学反应所需的时间，然后对化学反应进行定时。 | 于永 | 13756888521 |
| 75 | 恒定质量气体采样器的研制 | 温度、气压会影响气体的密度，湿度会影响气压测量的准确度。用单片机(51单片机或ARM7微处理器)控制数字温湿度传感器实时获取气体的温度和湿度，控制数字气压传感器获取气体压强，根据理想气体状态方程计算出气体的密度，从而调整气泵的采样时间，获得指定质量的气体。 | 于永 | 13756888521 |
| 76 | 纸张荧光增白剂快速检测仪的研制 | 在紫外光的照射下，含有荧光增白剂的纸张由于荧光效应会出现亮斑，通过对这些亮斑的检测可以判断纸张中是否含有荧光增白剂。用单片机(51单片机或ARM7微处理器)控制紫外光源的亮灭，驱动颜色传感器TCS3200采集纸张上不同位置的光强信息，根据紫外光照射情况下纸张荧光强度来分析纸张中荧光增白剂的含量。 | 于永 | 13756888521 |
| 77 | 水中亚硝酸盐含量快速检测仪的研制 | 在酸性条件下，亚硝酸盐与4-氨基苯磺酰胺试剂反应生成重氮盐，再经过一系列的化学反应可形成一种红色的染料，对540nm的光有着强烈的吸收。用单片机(51单片机或ARM7微处理器)控制发光二极管的亮灭，驱动颜色传感器TCS3200测量透过反应产物的光强，通过反应前后光强的变化来对被测水样中亚硝酸盐的含量进行定量检测。 | 于永 | 13756888521 |
| 78 | 有机膜进样器温度控制系统的设计 | 有机薄膜可以挡住水分子等无机气体，挥发性有机气体却可以通过薄膜，进入到仪器。在室温下，有机气体穿透膜的透过率比较低；在高温条件下，膜的透过率会大幅增强。设计温度采集电路，用单片机(51单片机或ARM7微处理器)通过温度采集电路实时获取膜的温度，用电阻加热片对膜支架进行加热，通过模糊控制算法来调整加热功率，实现对膜支架温度的精确控制。目标温度范围为120~150℃，控温精度：±1℃。 | 于永 | 13756888521 |
| 79 |  |  |  |  |
| 80 | 斜阶跃场源瞬变电磁数据解释方法研究 | 目前瞬变电磁视电阻率定义以及数据解释方法多以阶跃场源为前提，而实际工作中瞬变电磁发射系统无法实现阶跃波发射，多为斜阶跃波发射。此时，采用常规视电阻率计算方法会使数据解释结果偏离实际，因此，需要研究斜阶跃场源的瞬变电磁数据解释方法。要求首先采用卷积方法正演计算斜阶跃场源瞬变电磁响应，再利用非线性寻优技术获取最佳匹配模型。 | 万玲 | 18946573933 |
| 81 | 基于SVD的磁共振反演方法研究 | 奇异值分解法（SVD）是一种较为成熟的地球物理资料反演方法，将此种方法应用于磁共振数据反演中，可为后续磁共振模型分辨率分析提供基础。 | 万玲 | 18946573933 |
| 82 | 基于LabVIEW的程控放大器设计 | 基于LabVIEW软件，要求设计虚拟程控低噪声放大器，其中包括前置低噪声放大模块、宽带滤波及选频放大模块几个部分，要求放大器增益至少达到120dB，中心频率在1kHz—3kHz可调。 | 田宝凤 | 13578683024 |
| 83 | 基于LabVIEW的磁共振发射系统的设计 | 基于LabVIEW软件，设计虚拟核磁共振发射系统，要求完成包括电源模块、发射控制模块、H全桥大功率发射等几个功能模块的设计。 | 田宝凤 |  |
| 84 | 基于相关检测的磁共振信号噪声滤除方法研究 | 相关检测既包括自相关又包括互相关，根据磁共振信号的信噪特征，要求采用相关检测原理去除随机噪声、工频干扰等，实现磁共振信号的有效提取。 | 田宝凤 |  |
| 85 | 基于经验模态分解的心电信号去噪方法研究 | 经验模态分解（EMD）是一种自适应的现代数据处理手段，根据信号自身的特性将信号分解成一些列固有模态函数。要求采用该方法实现对心电信号中基线漂移以及随机噪声等干扰的滤除。 | 田宝凤 |  |
| 86 | 基于匹配追踪算法的信号去噪方法研究 | 匹配追踪算法是在信号分解库中选取相关系数最大分量的方式的一种信号分析方法。要求采用该方法实现对心电信号或磁共振信号中包含工频干扰、随机噪声等的滤除。 | 田宝凤 |  |
| 87 | 基于无线网络的磁共振数据发布与远程共享平台设计 | 将探测仪器终端获取的数据通过第三方运营商网络发布至数据共享服务器，由专业人员对数据质量和探测结果进行分析，可以有效降低对现场施工人员的经验和技术水平要求，同时方便跟踪仪器系统的性能情况和工作强度。主要研究内容包括：探测仪器终端的数据发布功能建立、基于wifi网络的现场数据分析、远程通讯链路设计和远程服务器的数据识别。 | 易晓峰 |  |
| 88 | 基于Android平台的磁共振探测系统上位机设计 | 基于Android平台的移动终端与传统PC相比，具有更轻便、续航时间更长、可选择种类更多等特点。主要研究内容包括：将现有的基于Windows环境下编写的上位机控制软件移植到Android平台，完成基本的磁共振探测系统控制、采集、数据传输等功能。 | 易晓峰 |  |
| 89 | 基于以太网通讯的磁共振探测系统上位机设计与实现 | 目前探测系统的上位机与下位机采用串行总线通讯方式，具备串口通讯的商用计算机正逐步被市场淘汰，迫切需要开发基于以太网通讯的上位机控制软件，实现串口设备无缝升级至以太网的通讯方式。主要研究内容：基于以太网的串口服务器建立、在上位机建立TCP连接并进行双向数据通信、基于现有控制软件的相关函数库改造。 | 易晓峰 |  |
| 90 | 磁共振探测系统快速标定与测试装置的设计与实现 | 磁共振探测系统在抵达测量现场后，需要进行现场测试。由于工程现场技术条件限制，无法对系统进行实验室级别的检测。由此，需要开发一种装置，能够在工程现场实现对磁共振仪器系统的快速测试与高精度标定。主要研究内容：发射机检测与标定、接收机检测与标定、建立故障分析与判定体系、对将要开展测量的仪器系统性能水平进行评价。 | 易晓峰 |  |
| 91 | 微妙级窄脉冲数控恒流源设计 | 以单片机ATmega16为核心，完成微秒级窄脉冲数控恒流源的设计。主要包括能够产生周期、占空比、幅值均可调的高速脉冲产生模块、二阶模拟PI负反馈线性压控恒流源模块以及保护模块。完成电源设计、焊接、调试，并进行实验验证。 | 陈晨 13756064009 |  |
| 92 | 基于DDS技术的高频正弦波信号发生器设计 | 以单片机ATmega16及 DDS专用芯片 AD9851为核心，采用直接数字合成（DDS）技术完成高频正弦波信号发生器的设计。实现频率、相位和幅值均可调的正弦波信号。完成信号发生器设计、焊接、调试，并进行实验验证。 | 陈晨 |  |
| 93 | 用于标定核磁共振找水仪的衰减网络设计 | 本课题主要设计用于标定核磁共振找水仪的衰减网络，采用变压器原理，衰减倍数大，参数稳定，不易受到干扰，能够将伏级信号衰减到纳伏级，适用于产生微弱的核磁共振信号。 | 蒋川东 | 13943068801 |
| 94 | 地面核磁共振找水仪标定装置研究 | 本课题主要设计地面核磁共振找水仪标定装置，包括核磁共振信号源、衰减网络、阻抗匹配、低噪声高增益放大器及AD采集系统等各部分的集成，完成对地面核磁共振找水仪的标定。 | 蒋川东 | 13943068801 |
| 95 | 地面核磁共振找水仪标定和测试方法研究 | 本课题主要研究地面核磁共振找水仪标定和测试方法，利用标定装置产生纳伏级的核磁共振标准信号，对现有的核磁共振找水仪进行测试和数据采集，分析仪器的准确性和稳定性，并研究校正方法。 | 蒋川东 | 13943068801 |
| 96 | 频域核磁共振信号自适应消噪方法研究 | 本课题主要研究利用频域自适应消噪算法处理全波核磁共振信号的方法，运用matlab编程实现频域自适应消噪算法，并对野外实测数据进行数据处理，减小工频谐波噪声，提高信号信噪比。 | 蒋川东 | 13943068801 |
| 97 | 基于LMS的核磁共振信号自适应消噪方法研究 | 本课题主要研究利用时域LMS自适应消噪算法处理全波核磁共振信号的方法，运用matlab编程实现时域LMS自适应消噪算法，并对野外实测数据进行数据处理，减小工频谐波噪声，提高信号信噪比。 | 蒋川东 | 13943068801 |
| 98 | 基于核磁共振包络信号的自适应噪声抵消方法研究 | 本课题主要研究利用时域自适应消噪算法处理核磁共振包络信号的方法，运用matlab编程实现时域自适应消噪算法，并对野外实测数据进行数据处理，减小工频谐波噪声，提高信号信噪比。 | 蒋川东 | 13943068801 |
| 99 | 基于光纤振动传感技术的相位解调方法研究及实现 | 在深入了解光纤振动传感技术的基础上，研究基于干涉法的光纤振动系统，重点在于针对表征振动信息的相位变化率的辨识，包括相应算法的软件编程和硬件实现，最终完成高信噪比和高精度的相位信息的解调，以实现振动信号的测量 | 崔洪亮 | 高文智 65110318 |
| 100 | 铯光泵传感器样品室激励电路设计 | 研究铯光泵传感器的工作原理，对传感器中的关键部件，通过电路设计，使样品室能正常工作。 | 周志坚 （13504304876） |  |
| 101 | 基于LabView的地磁信息接收系统设计 | 基于LabView平台，利用光泵和磁通门，对地磁总场和三个分量值进行长时间测量。 | 周志坚 （13504304876） |  |
| 102 | 扭秤质量块的力学仿真设计 | 利用力学有限元分析软件对扭秤质量块进行力学仿真设计（包括受力分析与位移分析等），并对不同的设计进行对比，完成设计优化。 | 刘通 13080033475 |  |
| 103 | 白光弱测量系统研究与设计 | 在实验室现有的基础上进一步完善白光弱测量系统，解决测量中遇到的具体问题，目标是通过对光谱的测量完成对微小位移的测量。 | 刘通 13080033475 |  |